附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶库区内未设置固定式可燃气体浓度报警装置安全隐患 | 燃气 | 瓶库区内未设置固定式可燃气体浓度报警装置。【依据《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条第五项规定。】 | 宝鸡市金汇丰石油有限公司 | 宝鸡市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2024年10月30日 | 同意销号 |
| 2 | 未有效执行特殊作业安全管理制度安全隐患 | 燃气 | 特殊作业安全管理制度未有效执行，特殊作业票审批流于形式，未按照规定审批（主要负责人对动土作业未签字审批）。【依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第18条未按照国家标准制定动火、进入受限空间、动土作业等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。】 | 咸阳市天然气总公司 | 咸阳市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2024年6月30日 | 同意销号 |
| 3 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置安全隐患 | 燃气 | 调压车间7个可燃报警器失效，无数据、无声光报警、未通电。【依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十二条涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。】 | 咸阳市天然气总公司 | 咸阳市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2024年6月30日 | 同意销号 |
| 4 | 特种作业人员无证上岗或证件失效安全隐患 | 燃气 | 专职安全生产管理人员（董宵菲）未取得安全生产考核合格证书。党姚军持有的焊接与热切割作业证件没有在2023年8月9日进行复审；张小军持有的焊接与热切割作业证件没有在2023年1月18日进行复审，2024年3月份已经在该项目从业，2024年4月19日取得新证。 | 咸阳市天然气总公司 | 咸阳市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2024年6月30日 | 同意销号 |