附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 1 | 榆林洪宇环保再生资源有限公司未设置可燃气体报警装置安全隐患 | 危险化学品 | 甲醇钠储罐组1号储罐V2010人孔附近的阀组区域未设置可燃气体报警装置。 | 榆林洪宇环保再生资源有限公司 | 榆林市人民政府 | 省应急管理厅 | 2024年6月30日 | 同意销号 |
| 2 | 陕西艾科莱特新材料有限公司防爆电器安全隐患、缺少液位控制参数安全隐患 | 危险化学品 | 1.企业涉及氢气，但配备的手持对讲机防爆等级不符合要求（现场ⅡB，根据设计应为ⅡC）。2.查操作规程，缺少异丁烯球罐及其分水罐2021-V-205液位控制参数。 | 陕西艾科莱特新材料有限公司 | 榆林市人民政府 | 省应急管理厅 | 2024年6月30日 | 同意销号 |
| 3 | 西安市汉都新苑中学火灾安全隐患 | 教育 | 建校以来消防系统未交付，一直处于停用状态且教学楼紧急疏散门封死。 | 西安市汉都新苑中学 | 西安市人民政府 | 省教育厅 | 2024年10月31日 | 同意销号 |
| 4 | 法门寺文化景区旅游有限公司未办理有限空间作业审批安全隐患 | 文旅 | 开展有限空间作业未办理作业审批。 | 法门寺文化景区旅游有限公司 | 宝鸡市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 2024年8月10日 | 同意销号 |
| 5 | 太白山文化旅游景区未办理滑索经营许可证安全隐患 | 文旅 | 目前还未办理滑索经营许可证。 | 太白山文化旅游景区 | 宝鸡市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 2024年8月10日 | 同意销号 |